中医体质辨识系统V1.0版说明书

# 第一部分：封面页

中医体质辨识系统V1.0版说明书

开发单位：河南大学

发布日期：2026.4.30

适用对象：前台登记人员、体检人员、医生、管理员

# 第二部分：正文内容

## 1. 软件概述/引言

### 1.1 目的

随着中医健康管理的普及，社区卫生服务中心、体检机构、中医门诊等场景对标准化、信息化的体质辨识工具需求日益迫切。为解决传统中医“四诊”采集效率低、记录不规范、报告生成繁琐等问题，开发本中医体质辨识系统，实现体质辨识流程的数字化、智能化，提升健康管理工作效率，为医护人员提供精准辅助，为居民提供专业的体质评估服务。

### 1.2 功能简介

本软件是一款面向中医健康管理场景的信息化工具，核心将传统中医“望、闻、问、切”四诊理论与现代信息化采集技术相结合，实现居民基本信息登记、四诊数据采集、体质智能分析、诊断报告生成、历史档案管理、体检数据录入及系统后台管理等功能。软件操作便捷、流程清晰，可满足不同岗位用户的使用需求，助力规范体质辨识流程，提升健康管理的专业性和高效性。

### 1.3 运行环境

#### 1.3.1 软件环境

- 操作系统：Windows 10 / Windows 11

- 浏览器：Chrome 浏览器或 Edge 浏览器

- 启动脚本：支持 start.vbs、start_tcm.bat 一键启动

#### 1.3.2 硬件环境

- 基础硬件：身份证读卡器、摄像头、麦克风、脉搏采集设备

## 2. 软件主要功能模块介绍

本软件核心围绕“信息登记-四诊采集-报告生成-档案管理-系统管理”全流程设计，主要包含10个核心功能模块，分别为：系统启动模块、用户登录模块、居民信息登记模块、四诊辨识中心模块、望诊模块、闻诊模块、问诊模块、切诊模块、诊断报告模块、档案与体检管理模块、系统管理模块、报告设置模块。各模块功能相互衔接，形成完整的体质辨识与健康管理闭环，以下对各模块进行详细说明。

### 2.1 系统启动模块

#### 功能说明

用于启动软件所有相关服务（前端、后端、AI分析等），引导用户进入系统首页，是软件使用的入口，确保各服务正常运行以保障软件功能可正常使用。

#### 操作流程/使用说明

1. 找到软件安装目录中的启动脚本，双击运行 start.vbs（推荐）或 start_tcm.bat；

2. 等待命令窗口逐个启动前端、后端、AI服务、脉搏算法服务、读卡服务等所有相关服务；

3. 服务启动完成后，浏览器会自动打开系统首页（地址：http://localhost:5173）；

4. 若浏览器未自动打开，手动在浏览器地址栏输入 http://localhost:5173，即可进入系统首页；

5. 验证启动是否成功：页面能正常打开、功能按钮可点击、进入四诊页面可正常操作，即说明启动成功。

图1 启动脚本与服务启动界面及系统首页

### 2.2 用户登录模块

#### 功能说明

用于区分用户权限，普通居民、前台登记人员无需专门登录即可使用基础功能；管理员需通过登录验证，才能进入管理后台，查看统计数据、管理患者信息和诊断记录，保障系统数据安全。

#### 操作流程/使用说明

1. 管理员登录：打开系统首页，点击右上角“更多功能”，在下拉菜单中选择“管理后台”；

2. 进入登录页面后，输入正确的管理员用户名和密码；

3. 点击“登录”按钮，验证通过后自动进入管理后台；

4. 退出登录：进入管理后台后，点击左下角或底部的“退出”按钮，系统返回管理员登录页；

5. 异常处理：若提示用户名/密码错误，重新核对并输入；若提示网络错误，检查后端服务是否正常启动；若一直返回登录页，重新登录即可。

图2 管理员登录界面

### 2.3 居民信息登记模块

#### 功能说明

作为体质辨识的第一步，用于采集居民基本信息，建立居民健康档案基础，为后续四诊采集、报告生成、档案查询提供数据支撑，支持手动填写和身份证感应读取两种方式，提升信息录入效率。

#### 操作流程/使用说明

方式一：手动填写

1. 在系统首页点击“开始测试”，进入居民信息登记页面；

2. 点击“手动填写”选项，按要求填写必填项：姓名、性别、出生日期、身份证号、住址；

3. 可根据实际情况，补充填写民族、联系电话、职业、既往病史等可选信息；

4. 核对身份证号是否为18位，确认所有必填项无遗漏后，点击“下一步，进入四诊辨识”。

方式二：身份证感应读取

1. 在居民信息登记页面，切换到“身份证感应”选项；

2. 按页面提示将居民身份证放到读卡器的读卡区域；

3. 等待系统自动读取身份证信息，读取成功后，姓名、性别、出生日期等必填信息会自动填充；

4. 核对自动填充的信息是否准确，如有错误可手动修改；

5. 确认无误后，点击“下一步，进入四诊辨识”，系统保存信息并跳转至四诊辨识中心。

图3 居民信息登记界面

### 2.4 四诊辨识中心模块

#### 功能说明

软件核心模块，是四诊采集的入口和进度管理中心，整合望诊、闻诊、问诊、切诊四个诊断模块，显示当前居民就诊信息、四诊完成进度，支持查看已完成项目、继续未完成项目，以及生成诊断报告。

#### 操作流程/使用说明

1. 完成居民信息登记并点击“下一步”后，自动进入四诊辨识中心页面；

2. 页面查看当前居民就诊编号、基本信息及四诊完成进度条，确认居民信息无误；

3. 点击对应诊断模块（望诊、闻诊、问诊、切诊），进入该模块完成数据采集；

4. 完成单个模块后，返回四诊辨识中心，该模块卡片会显示“已完成”标签并锁定，避免重复操作；

5. 查看进度条，确认所需诊断项目全部完成后，点击页面中的“生成报告”按钮，进入报告生成流程；

6. 异常处理：若模块卡片点不开，可能是该模块已完成并锁定；若未显示当前居民信息，需返回上一步重新保存居民信息。

图4 四诊辨识中心界面

### 2.5 望诊模块

#### 功能说明

用于采集居民舌象、面色等图像资料，通过AI服务对图像进行智能分析，生成初步望诊结果，为体质辨识提供视觉层面的诊断依据，支持图像重新采集和结果确认。

#### 操作流程/使用说明

1. 在四诊辨识中心点击“望诊分析”，进入望诊页面；

2. 根据页面提示准备图像采集（如调整光线、保持拍摄角度稳定）；

3. 启动摄像头，对准居民舌象或面色，确保画面清晰、无模糊、无遮挡，点击采集按钮；

4. 采集完成后，等待AI服务分析图像，生成望诊结果（如舌色、舌苔状态等）；

5. 查看分析结果，确认无误后点击“返回四诊中心”，完成望诊采集；

6. 注意事项：采集时光线尽量均匀，避免画面过暗或过亮；若图像模糊，可重新采集；若分析时间较长，耐心等待AI服务处理。

图5 望诊界面

### 2.6 闻诊模块

#### 功能说明

用于采集居民声音、呼吸等音频信息，通过系统分析音频特征，辅助判断体质状态，采集过程需在安静环境下进行，确保音频清晰、无干扰。

#### 操作流程/使用说明

1. 在四诊辨识中心点击“闻诊分析”，进入闻诊页面；

2. 浏览器弹出麦克风权限请求时，点击“允许”，确保麦克风正常工作；

3. 按页面提示，让居民自然说话或按要求呼吸，点击“开始录制”按钮，进行音频采集；

4. 录制完成后，点击“停止录制”，系统自动提交音频并进行分析；

5. 查看闻诊分析结果，确认无误后点击“返回四诊中心”，完成闻诊采集；

6. 注意事项：录制环境需安静，避免嘈杂干扰；语速保持平稳，录制过程中不要频繁切换页面。

图6 闻诊界面

### 2.7 问诊模块

#### 功能说明

通过问卷形式，采集居民近期不适、睡眠情况、饮食习惯、情绪状态等信息，是体质辨识的重要依据，问卷填写的真实性和完整性直接影响诊断结果的准确性。

#### 操作流程/使用说明

1. 在四诊辨识中心点击“问诊分析”，进入问诊页面；

2. 页面显示问诊问卷，按提示逐题填写，每道题如实选择符合居民实际情况的选项；

3. 填写过程中，若有不清楚的问题，先询问居民本人后再填写，不要随意跳过必填题；

4. 所有题目填写完成后，点击“提交问卷”按钮；

5. 系统生成问诊结论，查看结论无误后，点击“返回四诊中心”，完成问诊采集；

6. 异常处理：若无法继续下一题，检查当前题目是否已作答；若提交后无结果，检查网络和后端服务是否正常。

图7.1 问诊选择界面

图7.2 问诊界面

### 2.8 切诊模块

#### 功能说明

用于采集居民脉搏相关生理信号，结合脉搏算法服务分析心率、血氧等数据，生成切诊结果，为体质辨识提供生理层面的诊断依据，需配合脉搏采集设备使用。

#### 操作流程/使用说明

1. 使用前准备：确认脉搏采集设备已连接正常，引导居民将手指放在传感器正确位置，保持身体稳定；

2. 在四诊辨识中心点击“切诊分析”，进入切诊页面；

3. 按页面提示，让居民保持手指稳定接触传感器，不要晃动、不要频繁拿开手指；

4. 点击“开始采集”，系统自动采集脉搏信号，采集完成后显示心率、血氧等数据及切诊分析结果；

5. 查看结果无误后，点击“返回四诊中心”，完成切诊采集；

6. 异常处理：若没有数据，检查设备连接是否正常；若结果波动大，让居民重新稳住手指后再采集。

图8 切诊界面

### 2.9 诊断报告模块

#### 功能说明

将已完成的四诊采集结果汇总，生成可查看、可导出、可打印的正式诊断报告，包含居民基本信息、四诊结果、系统综合建议等内容，为医护人员诊断和居民了解自身体质提供依据。

#### 操作流程/使用说明

1. 在四诊辨识中心，确认所需四诊项目全部完成后，点击“生成报告”按钮；

2. 等待系统整理四诊数据，生成诊断报告页面；

3. 查看报告内容，核对居民基本信息、各四诊结果是否准确，查看系统给出的综合健康建议；

4. 若需要保存报告，点击“导出PDF”按钮，选择保存路径，完成导出；

5. 若需要打印报告，点击“打印”按钮，预览无误后，连接打印机完成打印；

6. 注意事项：生成报告前确认四诊项目已完成，避免报告内容不完整；若报告抬头信息错误，先进入“报告设置”修改。

图9 诊断报告界面

### 2.10 档案与体检管理模块

#### 功能说明

包含档案管理和体检管理两个子模块，档案管理用于查询、查看居民历史体质辨识记录，方便复诊和追踪；体检管理用于录入居民体检数据，生成体检报告，实现健康信息的全面归档。

#### 操作流程/使用说明

子模块1：档案管理

1. 进入档案管理页面，在搜索框中输入居民姓名或身份证号；

2. 点击“搜索”按钮，系统显示匹配的居民列表；

3. 在列表中找到目标居民，点击“查看详情”；

4. 右侧抽屉弹出该居民的历史诊断记录，查看各次四诊结果、诊断报告等详细信息；

5. 异常处理：若查不到居民，确认姓名或身份证号输入是否正确；若没有历史记录，说明该居民未完成过体质辨识。

子模块2：体检管理

1. 进入居民体检管理页面，点击“新增体检”或对应录入入口；

2. 按要求填写体检信息，包括身高、体重、血压、血糖、BMI、既往史、家族史等；

3. 确认所有必填项填写完成后，点击“保存”按钮，完成体检数据录入；

4. 若需要查看体检报告，点击“查看报告”按钮，查看生成的体检报告。

图10 用户可见档案管理界面

图11 体检管理界面

### 2.11 系统管理模块

#### 功能说明

管理员专用模块，用于查看系统整体数据、管理居民信息和诊断记录，包含数据概览、患者管理、诊断记录三个子功能，帮助管理员掌握系统使用情况，规范数据管理。

#### 操作流程/使用说明

1. 管理员登录后，自动进入管理后台，左侧显示功能菜单；

2. 数据概览：点击“数据概览”，查看患者总数、诊断记录总数、今日诊断数等核心数据；

3. 患者管理：点击“患者管理”，在搜索框输入居民信息，查找目标居民，可查看居民基础信息，谨慎操作“删除”功能（删除居民会同时删除其相关诊断记录）；

4. 诊断记录：点击“诊断记录”，查看所有诊断记录列表，可查看各记录的完成情况，点击“查看详情”可查看具体四诊结果和报告；

5. 异常处理：若查询不到数据，检查输入条件是否正确；若删除失败，检查网络或管理员权限是否正常。

图12 管理后台界面

### 2.12 报告设置模块

#### 功能说明

用于配置诊断报告的抬头信息和生成风格，确保报告的规范性和专业性，可设置机构信息、医师信息、免责声明等内容，设置后所有生成的报告均会应用该配置。

#### 操作流程/使用说明

1. 在系统首页右上角点击“更多功能”，在下拉菜单中选择“报告设置”；

2. 进入报告设置页面，填写必填项：机构名称；

3. 补充填写可选信息：机构地址、联系电话、签发医师、有效期说明、免责声明等；

4. 若有特殊需求，选择AI分析侧重点，或填写自定义提示词；

5. 所有设置完成后，点击“保存设置”，系统自动应用该配置；

6. 异常处理：若无法保存，检查机构名称是否为空；若设置后无变化，重新打开报告页面查看。

图13 报告设置界面

## 3. 软件使用详细说明

本部分以“居民体质辨识全流程”为线索，对软件核心操作进行分步详细说明，结合截图标注，确保不同岗位用户均可快速掌握操作方法，流程遵循“系统启动→信息登记→四诊采集→报告生成→档案查询”的逻辑，步骤清晰、图文对应。

### 3.1 第一步：启动软件，进入系统首页

1. 找到软件安装目录中的启动脚本，双击运行 start.vbs（推荐）或 start_tcm.bat；

2. 等待命令窗口逐个启动前端、后端、AI服务等所有相关服务，不要关闭命令窗口；

3. 服务启动完成后，浏览器会自动打开系统首页（地址：http://localhost:5173）；

4. 若浏览器未自动打开，手动在浏览器地址栏输入 http://localhost:5173，即可进入系统首页；

5. 系统首页包含系统标题、功能导航、更多功能菜单、返回按钮，常用入口有“开始测试”“系统介绍”“硬件指引”等。

图14 系统首页

### 3.2 第二步：登记居民信息，进入四诊辨识中心

1. 在系统首页点击“开始测试”，进入居民信息登记页面；

2. 选择录入方式：

（1）手动填写：点击“手动填写”，填写姓名、性别、出生日期、身份证号、住址等必填项，补充可选信息后，点击“下一步，进入四诊辨识”；

（2）身份证感应：切换到“身份证感应”，将居民身份证放到读卡器读卡区域，读取成功后核对信息，修改无误后点击“下一步”；

3. 点击下一步后，系统自动保存居民信息，清理上一位居民的诊断状态，跳转至四诊辨识中心页面；

4. 四诊辨识中心页面显示当前居民就诊编号、四诊完成进度，以及望诊、闻诊、问诊、切诊四个模块卡片。

### 3.3 第三步：依次完成四诊采集（以完成全部四诊为例）

#### 3.3.1 望诊采集

1. 在四诊辨识中心点击“望诊分析”，进入望诊页面；

2. 允许浏览器使用摄像头，调整光线，让居民配合露出舌象或面色；

3. 确保画面清晰、无模糊、无遮挡，点击“采集”按钮，完成图像采集；

4. 等待AI服务分析图像，生成望诊结果（如舌色淡红、舌苔薄白等）；

5. 查看结果无误后，点击“返回四诊中心”，此时望诊卡片显示“已完成”。

图15 望诊采集界面

#### 3.3.2 闻诊采集

1. 在四诊辨识中心点击“闻诊分析”，进入闻诊页面；

2. 允许浏览器使用麦克风，确保环境安静，无嘈杂声音；

3. 按页面提示，让居民自然说话或按要求呼吸，点击“开始录制”；

4. 录制完成后，点击“停止录制”，系统自动分析音频；

5. 查看闻诊分析结果，确认无误后，点击“返回四诊中心”，闻诊卡片显示“已完成”。

图16 闻诊采集界面

#### 3.3.3 问诊采集

1. 在四诊辨识中心点击“问诊分析”，进入问诊页面；

2. 逐题填写问诊问卷，如实选择符合居民实际情况的选项，不跳过必填题；

3. 若有不清楚的问题，询问居民本人后再填写，确保信息真实；

4. 所有题目填写完成后，点击“提交问卷”，系统生成问诊结论；

5. 查看结论无误后，点击“返回四诊中心”，问诊卡片显示“已完成”。

图17 问诊采集界面

#### 3.3.4 切诊采集

1. 确认脉搏采集设备已连接正常，引导居民将手指放在传感器正确位置；

2. 在四诊辨识中心点击“切诊分析”，进入切诊页面；

3. 让居民保持身体稳定，手指不晃动、不频繁拿开，点击“开始采集”；

4. 采集完成后，系统显示心率、血氧等数据及切诊分析结果；

5. 查看结果无误后，点击“返回四诊中心”，切诊卡片显示“已完成”，此时四诊进度条显示100%。

### 3.4 第四步：生成诊断报告，导出/打印

1. 在四诊辨识中心，确认四诊全部完成后，点击“生成报告”按钮；

2. 等待系统整理四诊数据，生成诊断报告页面；

3. 核对报告中的居民基本信息、四诊结果是否准确，查看系统给出的综合健康建议；

4. 若需要保存报告，点击“导出PDF”，选择保存路径，完成导出；

5. 若需要打印报告，点击“打印”，预览报告样式无误后，连接打印机完成打印；

6. 报告生成后，可返回四诊中心，或进入档案管理页面保存该报告。

### 3.5 第五步：查询历史档案（复诊场景）

1. 回到系统首页，点击“更多功能”，选择“档案管理”，进入档案管理页面；

2. 在搜索框中输入居民姓名或身份证号，点击“搜索”；

3. 在搜索结果列表中，找到目标居民，点击“查看详情”；

4. 右侧抽屉弹出该居民的所有历史诊断记录，可查看各次四诊结果、诊断报告，便于复诊对比；

5. 若需要进行复诊，可返回首页，重新登记居民信息（或读取身份证），进入四诊采集流程。

### 3.6 第六步：管理员后台操作（管理员专用）

1. 在系统首页点击“更多功能”，选择“管理后台”，进入管理员登录页面；

2. 输入管理员用户名和密码，点击“登录”，进入管理后台；

3. 数据概览：查看患者总数、诊断记录总数、今日诊断数等核心数据，掌握系统使用情况；

4. 患者管理：搜索并查看居民基础信息，谨慎删除不需要的居民记录（删除会同步删除诊断记录）；

5. 诊断记录：查看所有诊断记录，可按条件筛选，点击“查看详情”查看具体四诊结果和报告；

6. 操作完成后，点击左下角“退出”，退出管理员后台，返回登录页。

## 4. 技术特点说明

本中医体质辨识系统结合传统中医理论与现代信息化技术，兼顾实用性和便捷性，核心技术特点如下，均采用通俗语言描述，便于非技术人员理解：

- 采用B/S架构设计，无需复杂安装，通过浏览器即可访问使用，支持Windows 10/11系统，兼容Chrome、Edge等常用浏览器，降低用户使用门槛；

- 集成AI智能分析技术，可自动识别舌象、音频、脉搏等数据，快速生成诊断结果，减少人工判断误差，提升体质辨识的效率和准确性；

- 支持多设备联动，可连接身份证读卡器、摄像头、麦克风、脉搏采集设备等，实现信息自动读取、数据快速采集，减少手动录入工作量；

- 采用模块化设计，各功能模块相互独立又相互衔接，流程清晰，便于用户操作和后期功能升级、维护；

- 数据安全可靠，管理员需登录验证才能进入后台管理数据，删除操作有提醒，避免误操作导致数据丢失，保障居民健康信息安全；

- 支持报告自定义设置，可根据机构需求配置报告抬头、医师信息等，生成规范、专业的诊断报告，适配不同场景使用。

## 附录：常见问题与处理办法

为方便用户快速解决使用过程中遇到的问题，汇总以下常见问题及处理方法，助力高效使用软件：

- 页面打不开：检查前端服务是否启动、访问地址是否为http://localhost:5173、浏览器是否拦截页面；

- 点击按钮没反应：检查后端服务是否启动、网络是否正常、相关设备权限是否允许；

- 身份证读卡失败：检查读卡器连接是否正常、9009读卡服务是否运行、身份证放置是否正确；

- 闻诊录音失败：检查麦克风权限是否允许、浏览器是否支持录音、录制环境是否嘈杂；

- 切诊没有数据：检查脉搏采集设备连接是否正常、手指放置是否正确稳定、8000脉搏算法服务是否启动；

- 报告不完整：说明部分四诊项目未完成，返回四诊辨识中心继续完成未做项目；

- 登录失败：用户名/密码错误需重新输入，网络错误检查后端服务，登录状态失效需重新登录。

## 附录：端口与服务说明

| 端口 | 服务名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5173 | 前端服务 | 系统页面入口，浏览器访问地址 |
| 8080 | 后端服务 | 处理业务接口，保障功能正常运行 |
| 5000 | AI服务 | 智能分析望诊、闻诊等数据 |
| 8000 | 脉搏算法服务 | 处理切诊脉搏数据，生成分析结果 |
| 9009 | 读卡服务 | 读取身份证信息，支持自动录入 |